附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间歇式气动压力治疗仪设备 | 功能需求：预防深静脉血栓症 1、可穿戴式设计，设备轻便化、小型化、可移动、一键操作、主机和肢体压力套一体化设计，内置导气管，无外露导气管，且可更换肢体压力套。极大的方便了护士操作及工作效率及病人的依从性。 2、设备自动检测和加压治疗，无须人工干预。自动检测动脉截止压、静脉压力值、静脉再充盈时间。自动生成治疗方案，实现对患者的精准治疗。有利于病人精准治疗。既能达到最佳的预防效果又能有效的保护静脉单向瓣膜。 3．灵活选择单腿或双腿治疗，节约医疗源；压力套粘连设计，便于穿戴和拆除。便于病人转运和移动，便于护士对设备的收纳及保管。 4、具有无线功能，内置电池，电池运行时间：≥8-10小时。 | 4套 | 3万 | 国产 |